## ENE
H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AREA DE CALIDAD DEL AGUA MES DE ENER0 2021
ACTIVIDAD | DIAS DEL MES | [30 empty] | TOTAL
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
REPORTES TELEFONICOS DE ATENCION CIUDADANA |  |  |  | 1 |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 5 | 1 | 2 |  |  |  |  | 4 | 2 |  |  |  | 34
LECTURAS DE VOLUMEN DE EXTRACCION DE AGUA | 26 |  |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |  |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |  |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |  |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |  |  | 546
LECTURAS DE CONSUMO DE CLORO PARA LA DESINFECCION DEL AGUA POTABLE | 24 |  |  | 24 |  |  | 24 | 24 |  |  | 24 |  |  | 24 | 24 |  |  | 24 |  |  | 24 | 24 |  |  | 24 |  |  | 24 | 24 |  |  | 312
TOMA DE MONITOREOS DE CLORO RESIDUAL (DOMICILIARIAS Y EN REDES) |  |  |  | 362 | [6 empty] | 319 | [6 empty] | 534 | [6 empty] | 453 | [6 empty] | 1668
LECTURAS DE EQUIPO SUBMONITOR PARA TIEMPO DE TRABAJO |  |  |  | 12 | [27 empty] | 12
VOLUMEN DE EXTRACION DE AGUA MENSUAL m3 | [31 empty] | 487043
REPORTE MENSUAL DE NIVEL DINAMICO DE LAS FUENTES DE ABASTO | [31 empty] | 17
VOLUMEN DE CONSUMO MENSUAL DE CLORO | [31 empty] | 5715.94
SUMINSITRO DE CLORO A FUENTES DE ABASTO | [14 empty] | 3545 | [12 empty] | 2312 |  |  |  | 5857.0 KGS
LECTURAS ELECTRICAS DE EQUIPO DE BOMBEO | [31 empty] | 22
LECTURAS DEL EQUIPO DE REBOMBEO ( CISTERNA POZO N° 20) | [31 empty] | 215
ADMIVOS (ORDENES DE TRABAJO, LISTA DE ASISTENCIA, MEMOS, CIRCULARES, OFICIOS, PRENOMINA) | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 | 1 | [5 empty] | 3 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 |  |  | 27
IMPRESIÓN Y COPIAS DE DOCUMENTOS VARIOS (FORMATOS, OFICIOS, FACTURAS, REPORTES, FOTOGRAFIAS, INFORMES, ETC) |  |  |  | 7 | 55 | 20 | 123 | 155 |  |  | 52 | 80 | 88 | 108 | 6 |  |  | 95 | 32 | 105 | 16 | 36 |  |  | 75 | 20 | 7 | 59 | 29 |  |  | 1168
ELABORACION DE INFORMES DE ACTIVIDADES (ORDENES DE TRABAJO, RESPUESTA A UNIDAD DE TRANSPARENCIA) |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
SUPERVISION DE EQUIPO DE BOMBEO Y CLORACION Y SUPERVISON GRAL. DE INSTALACIONES EN POZOS | [14 empty] | 51 | [13 empty] | 50 |  |  | 101
SERVICIO REALIZADOS AL SISTEMA DE CLORACION | [13 empty] | 25 | [14 empty] | 10 |  |  | 35
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE CLORACION DE LAS FUENTES DE ABASTO | [14 empty] | 0 | [16 empty] | 0
VARIOS (TRABAJOS REALIZADOS A LAS FUENTES DE ABASTO) |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 9
ADMIVOS. ORDENES DE TRABAJO AL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO | [10 empty] | 1 |  |  | 2 | [10 empty] | 1 | [6 empty] | 4
SERVICIOS REALIZADOS AL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO | [13 empty] | 5 | [10 empty] | 1 | [6 empty] | 9
SUPERVISION DE EQUIPO DE BOMBEO Y CONTROL ELECTRICO Y SUPERVISON GRAL. DE INSTALACIONES EN POZOS | [14 empty] | 51 | [13 empty] | 50 |  |  | 101
MANTENIMIENTO DE CISTERNA Y EQUIPO DE REBOMBEO | [6 empty] | 1 | [24 empty] | 0
MANTENIMIENTO/REHABILITACION GENERAL A LAS FUENTES DE ABASTO
CURSOS, CONFERENCIAS, VISITAS DE SUPERVISION A EMPRESAS, DEPENDENCIAS Y FUENTES DE ABASTO | [17 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 2
Realizo
ROSA MA. LOZANO ESTRADA | [24 empty] | Vo.Bo.
Jefe Area de Calidad del Agua
[12 empty] | Dir. de Agua Potable y Alcantarillado | [12 empty] | ARQ. OSCAR J. AGUILAR SALVADOR
ING. JORGE MONREAL ROCHA

## FEB
H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AREA DE CALIDAD DEL AGUA MES DE FEBRERO 2021
ACTIVIDAD | DIAS DEL MES | [27 empty] | TOTAL
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
REPORTES TELEFONICOS DE ATENCION CIUDADANA |  |  | 1 | 2 | 8 |  |  | 4 | 5 | [6 empty] | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 27
LECTURAS DE VOLUMEN DE EXTRACCION DE AGUA | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 728
LECTURAS DE CONSUMO DE CLORO PARA LA DESINFECCION DEL AGUA POTABLE | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 672
TOMA DE MONITOREOS DE CLORO RESIDUAL (DOMICILIARIAS Y EN REDES) |  |  |  |  | 274 | [6 empty] | 589 | [6 empty] | 430 | [6 empty] | 505 |  |  | 1792
LECTURAS DE EQUIPO SUBMONITOR PARA TIEMPO DE TRABAJO | [28 empty] | 13
VOLUMEN DE EXTRACION DE AGUA MENSUAL m3 | [28 empty] | 499,540 M3
REPORTE MENSUAL DE NIVEL DINAMICO DE LAS FUENTES DE ABASTO | [28 empty] | 19
VOLUMEN DE CONSUMO MENSUAL DE CLORO | [28 empty] | 5714
SUMINSITRO DE CLORO A FUENTES DE ABASTO |  |  | 1250 | 75 |  |  |  | 625 | 375 |  | 125 | 137-5 |  |  | 250 | 537.5 | 325 | 25 |  |  |  | 250 | 1093 | 750 | 125 | 125 |  |  | 6068.5 KGS
LECTURAS ELECTRICAS DE EQUIPO DE BOMBEO | [28 empty] | 22
LECTURAS DEL EQUIPO DE REBOMBEO ( CISTERNA POZO N° 20) | [28 empty] | 97
ADMIVOS (ORDENES DE TRABAJO, LISTA DE ASISTENCIA, MEMOS, CIRCULARES, OFICIOS, PRENOMINA) |  | 5 | 4 | 3 | 1 |  |  | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |  |  | 1 | 4 | 4 | 1 |  |  |  | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 |  |  | 60
IMPRESIÓN Y COPIAS DE DOCUMENTOS VARIOS (FORMATOS, OFICIOS, FACTURAS, REPORTES, FOTOGRAFIAS, INFORMES, ETC) |  | 47 | 20 | 4 | 79 |  |  | 78 | 50 | 107 | 23 | 20 |  |  | 80 | 50 | 40 | 67 | 46 |  |  | 125 | 50 | 75 | 22 | 41 |  |  | 1078
ELABORACION DE INFORMES DE ACTIVIDADES (ORDENES DE TRABAJO, RESPUESTA A UNIDAD DE TRANSPARENCIA) | [25 empty] | 0 |  |  | 0
SUPERVISION DE EQUIPO DE BOMBEO Y CLORACION Y SUPERVISON GRAL. DE INSTALACIONES EN POZOS | [14 empty] | 39 | [10 empty] | 42 |  |  | 75
SERVICIO REALIZADOS AL SISTEMA DE CLORACION | [14 empty] | 20 | [10 empty] | 21 |  |  | 41
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE CLORACION DE LAS FUENTES DE ABASTO | [15 empty] | 2 | [12 empty] | 2
VARIOS (TRABAJOS REALIZADOS A LAS FUENTES DE ABASTO) |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 11
ADMIVOS. ORDENES DE TRABAJO AL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO | [14 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 2
SERVICIOS REALIZADOS AL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO | [14 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
SUPERVISION DE EQUIPO DE BOMBEO Y CONTROL ELECTRICO Y SUPERVISON GRAL. DE INSTALACIONES EN POZOS | [14 empty] | 39 | [10 empty] | 42 |  |  | 75
MANTENIMIENTO DE CISTERNA Y EQUIPO DE REBOMBEO | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 0 |  |  | 1
MANTENIMIENTO/REHABILITACION GENERAL A LAS FUENTES DE ABASTO | [14 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
CURSOS, CONFERENCIAS, VISITAS DE SUPERVISION A EMPRESAS, DEPENDENCIAS Y FUENTES DE ABASTO | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 2
Realizo
IRMA GABRIELA DELGADO VELAZQUEZ | [24 empty] | Vo.Bo.
Jefe Area de Calidad del Agua
[12 empty] | Dir. de Agua Potable y Alcantarillado | [12 empty] | ARQ. OSCAR J. AGUILAR SALVADOR
ING. JORGE MONREAL ROCHA

## MAR
H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AREA DE CALIDAD DEL AGUA MES DE MARZO 2021
ACTIVIDAD | DIAS DEL MES | [30 empty] | TOTAL
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
REPORTES TELEFONICOS DE ATENCION CIUDADANA | 1 | 7 | 7 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 22
LECTURAS DE VOLUMEN DE EXTRACCION DE AGUA | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 806
LECTURAS DE CONSUMO DE CLORO PARA LA DESINFECCION DEL AGUA POTABLE | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 744
TOMA DE MONITOREOS DE CLORO RESIDUAL (DOMICILIARIAS Y EN REDES) |  |  |  |  | 460 | [6 empty] | 428 | [6 empty] | 412 | [6 empty] | 469 | [5 empty] | 1769
LECTURAS DE EQUIPO SUBMONITOR PARA TIEMPO DE TRABAJO | [31 empty] | 12
VOLUMEN DE EXTRACION DE AGUA MENSUAL m3 | [31 empty] | 514287 mt3
REPORTE MENSUAL DE NIVEL DINAMICO DE LAS FUENTES DE ABASTO | [31 empty] | 20
VOLUMEN DE CONSUMO MENSUAL DE CLORO | [31 empty] | 57774 kgs
SUMINSITRO DE CLORO A FUENTES DE ABASTO | 250 | 125 | 125 | [7 empty] | 662 |  |  |  | 125 |  |  | 768.6 | 375 |  |  | 850 | 1308.6 | 875 | 250 |  |  |  | 62.4 | 225 | 125 | 6126.6
LECTURAS ELECTRICAS DE EQUIPO DE BOMBEO | [31 empty] | 21
LECTURAS DEL EQUIPO DE REBOMBEO ( CISTERNA POZO N° 20) | [31 empty] | 99
ADMIVOS (ORDENES DE TRABAJO, LISTA DE ASISTENCIA, MEMOS, CIRCULARES, OFICIOS, PRENOMINA) | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 10 | 4 | 2 |  |  | 3 |  | 3 | 6 | 3 |  |  | 5 | 3 | 4 | 4 |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 69
IMPRESIÓN Y COPIAS DE DOCUMENTOS VARIOS (FORMATOS, OFICIOS, FACTURAS, REPORTES, FOTOGRAFIAS, INFORMES, ETC) | 18 | 59 | 15 | 90 | 15 |  |  | 339 | 49 | 25 | 60 | 11 |  |  |  | 101 | 15 | 285 | 63 |  |  | 71 | 41 | 48 | 214 | 20 |  |  | 46 | 26 | 65 | 1676
ELABORACION DE INFORMES DE ACTIVIDADES (ORDENES DE TRABAJO, RESPUESTA A UNIDAD DE TRANSPARENCIA) |  |  |  |  | 2 | [26 empty] | 2
SUPERVISION DE EQUIPO DE BOMBEO Y CLORACION Y SUPERVISON GRAL. DE INSTALACIONES EN POZOS | [11 empty] | 34 | [18 empty] | 51 | 85
SERVICIO REALIZADOS AL SISTEMA DE CLORACION | [11 empty] | 6 | [18 empty] | 5 | 11
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE CLORACION DE LAS FUENTES DE ABASTO |  | 1 | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 0 | 2
VARIOS (TRABAJOS REALIZADOS A LAS FUENTES DE ABASTO) | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 2 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 12
ADMIVOS. ORDENES DE TRABAJO AL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO |  | 1 | [9 empty] | 1 | [16 empty] | 1 |  | 2 | 5
SERVICIOS REALIZADOS AL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO | [11 empty] | 1 | [16 empty] | 1 |  | 1 | 3
SUPERVISION DE EQUIPO DE BOMBEO Y CONTROL ELECTRICO Y SUPERVISON GRAL. DE INSTALACIONES EN POZOS | [11 empty] | 30 | [18 empty] | 49 | 79
MANTENIMIENTO DE CISTERNA Y EQUIPO DE REBOMBEO | [11 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0
MANTENIMIENTO/REHABILITACION GENERAL A LAS FUENTES DE ABASTO | [11 empty] | 0 | [18 empty] | 1 | 1
CURSOS, CONFERENCIAS, VISITAS DE SUPERVISION A EMPRESAS, DEPENDENCIAS Y FUENTES DE ABASTO |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 2 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 6
Realizo
IRMA GABRIELA DELGADO VELAZQUEZ | [24 empty] | Vo.Bo.
Jefe Area de Calidad del Agua
[12 empty] | Dir. de Agua Potable y Alcantarillado | [12 empty] | ARQ. OSCAR J. AGUILAR SALVADOR
ING. JORGE MONREAL ROCHA

## ABR
H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AREA DE CALIDAD DEL AGUA MES DE ABRIL 2021
ACTIVIDAD | DIAS DEL MES | [29 empty] | TOTAL
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
REPORTES TELEFONICOS DE ATENCION CIUDADANA | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 19
LECTURAS DE VOLUMEN DE EXTRACCION DE AGUA | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 780
LECTURAS DE CONSUMO DE CLORO PARA LA DESINFECCION DEL AGUA POTABLE | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 720
TOMA DE MONITOREOS DE CLORO RESIDUAL (DOMICILIARIAS Y EN REDES) |  |  |  | 375 |  |  |  |  | 510 | [6 empty] | 407 | [6 empty] | 591 | [6 empty] | 507 | 2390
LECTURAS DE EQUIPO SUBMONITOR PARA TIEMPO DE TRABAJO | [30 empty] | 13
VOLUMEN DE EXTRACION DE AGUA MENSUAL m3 | [30 empty] | E
REPORTE MENSUAL DE NIVEL DINAMICO DE LAS FUENTES DE ABASTO | [30 empty] | 19
VOLUMEN DE CONSUMO MENSUAL DE CLORO | [30 empty] | 6720.24
SUMINSITRO DE CLORO A FUENTES DE ABASTO |  |  |  |  | 221.52 | 1075 | 500 | 300 | 125 |  |  |  | 1125 | 1200 |  |  |  |  | 500 | 250 |  |  | 93.6 |  |  |  |  | 250 | 112.5 |  | 5752.62
LECTURAS ELECTRICAS DE EQUIPO DE BOMBEO | [30 empty] | 22
LECTURAS DEL EQUIPO DE REBOMBEO ( CISTERNA POZO N° 20) | [30 empty] | 96
ADMIVOS (ORDENES DE TRABAJO, LISTA DE ASISTENCIA, MEMOS, CIRCULARES, OFICIOS, PRENOMINA) |  |  |  |  | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 8 | 14 | 1 | 3 |  | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 |  |  | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 65
IMPRESIÓN Y COPIAS DE DOCUMENTOS VARIOS (FORMATOS, OFICIOS, FACTURAS, REPORTES, FOTOGRAFIAS, INFORMES, ETC) |  |  |  |  | 38 | 40 | 8 | 6 | 11 |  |  | 10 | 16 | 121 | 177 | 56 |  |  | 174 | 8 | 53 | 199 | 162 |  |  | 20 | 47 | 65 | 83 | 15 | 1309
ELABORACION DE INFORMES DE ACTIVIDADES (ORDENES DE TRABAJO, RESPUESTA A UNIDAD DE TRANSPARENCIA) | [18 empty] | 1 | [11 empty] | 1
SUPERVISION DE EQUIPO DE BOMBEO Y CLORACION Y SUPERVISON GRAL. DE INSTALACIONES EN POZOS | [14 empty] | 39 | [14 empty] | 52 | 91
SERVICIOS REALIZADOS AL SISTEMA DE CLORACION | [5 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | [7 empty] | 9
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE CLORACION DE LAS FUENTES DE ABASTO | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0
VARIOS (TRABAJOS REALIZADOS A LAS FUENTES DE ABASTO) | [5 empty] | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 15
ADMIVOS. ORDENES DE TRABAJO AL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO | [14 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 2 |  |  | 1 | 5
SERVICIOS REALIZADOS AL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 3 | 3
SUPERVISION DE EQUIPO DE BOMBEO Y CONTROL ELECTRICO Y SUPERVISON GRAL. DE INSTALACIONES EN POZOS | [14 empty] | 40 | [14 empty] | 50 | 90
MANTENIMIENTO DE CISTERNA Y EQUIPO DE REBOMBEO | [14 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0
MANTENIMIENTO/REHABILITACION GENERAL A LAS FUENTES DE ABASTO | [29 empty] | 0 | 0
CURSOS, CONFERENCIAS, VISITAS DE SUPERVISION A EMPRESAS, DEPENDENCIAS Y FUENTES DE ABASTO | [18 empty] | 2 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 4
Realizo
IRMA GABRIELA DELGADO VELAZQUEZ | [24 empty] | Vo.Bo.
Jefe Area de Calidad del Agua
[12 empty] | Dir. de Agua Potable y Alcantarillado | [12 empty] | ARQ. OSCAR J. AGUILAR SALVADOR
ING. JORGE MONREAL ROCHA

## MAY
H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AREA DE CALIDAD DEL AGUA MES DE MAYO 2021
ACTIVIDAD | DIAS DEL MES | [30 empty] | TOTAL
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
REPORTES TELEFONICOS DE ATENCION CIUDADANA | [31 empty] | #REF!
LECTURAS DE VOLUMEN DE EXTRACCION DE AGUA | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 806
LECTURAS DE CONSUMO DE CLORO PARA LA DESINFECCION DEL AGUA POTABLE | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 744
TOMA DE MONITOREOS DE CLORO RESIDUAL (DOMICILIARIAS Y EN REDES) | [31 empty] | #REF!
LECTURAS DE EQUIPO SUBMONITOR PARA TIEMPO DE TRABAJO | [31 empty] | #REF!
VOLUMEN DE EXTRACION DE AGUA MENSUAL m3 | [31 empty] | #REF!
REPORTE MENSUAL DE NIVEL DINAMICO DE LAS FUENTES DE ABASTO | [31 empty] | #REF!
VOLUMEN DE CONSUMO MENSUAL DE CLORO | [31 empty] | #REF!
SUMINSITRO DE CLORO A FUENTES DE ABASTO | [31 empty] | #REF!
LECTURAS ELECTRICAS DE EQUIPO DE BOMBEO | [31 empty] | #REF!
LECTURAS DEL EQUIPO DE REBOMBEO ( CISTERNA POZO N° 20) | [31 empty] | #REF!
ADMIVOS (ORDENES DE TRABAJO, LISTA DE ASISTENCIA, MEMOS, CIRCULARES, OFICIOS, PRENOMINA) | [31 empty] | #REF!
IMPRESIÓN Y COPIAS DE DOCUMENTOS VARIOS (FORMATOS, OFICIOS, FACTURAS, REPORTES, FOTOGRAFIAS, INFORMES, ETC) | [31 empty] | #REF!
ELABORACION DE INFORMES DE ACTIVIDADES (ORDENES DE TRABAJO, RESPUESTA A UNIDAD DE TRANSPARENCIA) | [31 empty] | #REF!
SUPERVISION DE EQUIPO DE BOMBEO Y CLORACION Y SUPERVISON GRAL. DE INSTALACIONES EN POZOS | [31 empty] | #REF!
SERVICIO REALIZADOS AL SISTEMA DE CLORACION | [31 empty] | #REF!
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE CLORACION DE LAS FUENTES DE ABASTO | [31 empty] | #REF!
VARIOS (TRABAJOS REALIZADOS A LAS FUENTES DE ABASTO) | [31 empty] | #REF!
ADMIVOS. ORDENES DE TRABAJO AL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO | [31 empty] | #REF!
SERVICIOS REALIZADOS AL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO | [31 empty] | #REF!
SUPERVISION DE EQUIPO DE BOMBEO Y CONTROL ELECTRICO Y SUPERVISON GRAL. DE INSTALACIONES EN POZOS | [31 empty] | #REF!
MANTENIMIENTO DE CISTERNA Y EQUIPO DE REBOMBEO | [31 empty] | #REF!
MANTENIMIENTO/REHABILITACION GENERAL A LAS FUENTES DE ABASTO | [31 empty] | #REF!
CURSOS, CONFERENCIAS, VISITAS DE SUPERVISION A EMPRESAS, DEPENDENCIAS Y FUENTES DE ABASTO | [31 empty] | #REF!
Realizo
IRMA GABRIELA DELGADO VELAZQUEZ | [24 empty] | Vo.Bo.
Jefe Area de Calidad del Agua
[12 empty] | Dir. de Agua Potable y Alcantarillado | [12 empty] | ARQ. OSCAR J. AGUILAR SALVADOR
ING. JORGE MONREAL ROCHA

## JUNIO
H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AREA DE CALIDAD DEL AGUA MES DE JUNIO 2021
ACTIVIDAD | DIAS DEL MES | [29 empty] | TOTAL
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
REPORTES TELEFONICOS DE ATENCION CIUDADANA | [30 empty] | -
LECTURAS DE VOLUMEN DE EXTRACCION DE AGUA | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 728
LECTURAS DE CONSUMO DE CLORO PARA LA DESINFECCION DEL AGUA POTABLE | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 672
TOMA DE MONITOREOS DE CLORO RESIDUAL (DOMICILIARIAS Y EN REDES)
LECTURAS DE EQUIPO SUBMONITOR PARA TIEMPO DE TRABAJO
VOLUMEN DE EXTRACION DE AGUA MENSUAL m3
REPORTE MENSUAL DE NIVEL DINAMICO DE LAS FUENTES DE ABASTO
VOLUMEN DE CONSUMO MENSUAL DE CLORO
SUMINSITRO DE CLORO A FUENTES DE ABASTO
LECTURAS ELECTRICAS DE EQUIPO DE BOMBEO
LECTURAS DEL EQUIPO DE REBOMBEO ( CISTERNA POZO N° 20)
ADMIVOS (ORDENES DE TRABAJO, LISTA DE ASISTENCIA, MEMOS, CIRCULARES, OFICIOS, PRENOMINA)
IMPRESIÓN Y COPIAS DE DOCUMENTOS VARIOS (FORMATOS, OFICIOS, FACTURAS, REPORTES, FOTOGRAFIAS, INFORMES, ETC)
ELABORACION DE INFORMES DE ACTIVIDADES (ORDENES DE TRABAJO, RESPUESTA A UNIDAD DE TRANSPARENCIA)
SUPERVISION DE EQUIPO DE BOMBEO Y CLORACION Y SUPERVISON GRAL. DE INSTALACIONES EN POZOS
SERVICIO REALIZADOS AL SISTEMA DE CLORACION
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE CLORACION DE LAS FUENTES DE ABASTO
VARIOS (TRABAJOS REALIZADOS A LAS FUENTES DE ABASTO)
ADMIVOS. ORDENES DE TRABAJO AL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO
SERVICIOS REALIZADOS AL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO
SUPERVISION DE EQUIPO DE BOMBEO Y CONTROL ELECTRICO Y SUPERVISON GRAL. DE INSTALACIONES EN POZOS
MANTENIMIENTO DE CISTERNA Y EQUIPO DE REBOMBEO
MANTENIMIENTO/REHABILITACION GENERAL A LAS FUENTES DE ABASTO
CURSOS, CONFERENCIAS, VISITAS DE SUPERVISION A EMPRESAS, DEPENDENCIAS Y FUENTES DE ABASTO
Realizo
IRMA GABRIELA DELGADO VELAZQUEZ | [24 empty] | Vo.Bo.
Jefe Area de Calidad del Agua
[12 empty] | Dir. de Agua Potable y Alcantarillado | [12 empty] | ARQ. OSCAR J. AGUILAR SALVADOR
ING. JORGE MONREAL ROCHA

## JULIO
H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AREA DE CALIDAD DEL AGUA MES DE JULIO 2021
ACTIVIDAD | DIAS DEL MES | [30 empty] | TOTAL
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
REPORTES TELEFONICOS DE ATENCION CIUDADANA | [31 empty] | -
LECTURAS DE VOLUMEN DE EXTRACCION DE AGUA | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 806
LECTURAS DE CONSUMO DE CLORO PARA LA DESINFECCION DEL AGUA POTABLE | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 744
TOMA DE MONITOREOS DE CLORO RESIDUAL (DOMICILIARIAS Y EN REDES)
LECTURAS DE EQUIPO SUBMONITOR PARA TIEMPO DE TRABAJO
VOLUMEN DE EXTRACION DE AGUA MENSUAL m3
REPORTE MENSUAL DE NIVEL DINAMICO DE LAS FUENTES DE ABASTO
VOLUMEN DE CONSUMO MENSUAL DE CLORO
SUMINSITRO DE CLORO A FUENTES DE ABASTO
LECTURAS ELECTRICAS DE EQUIPO DE BOMBEO
LECTURAS DEL EQUIPO DE REBOMBEO ( CISTERNA POZO N° 20)
ADMIVOS (ORDENES DE TRABAJO, LISTA DE ASISTENCIA, MEMOS, CIRCULARES, OFICIOS, PRENOMINA)
IMPRESIÓN Y COPIAS DE DOCUMENTOS VARIOS (FORMATOS, OFICIOS, FACTURAS, REPORTES, FOTOGRAFIAS, INFORMES, ETC)
ELABORACION DE INFORMES DE ACTIVIDADES (ORDENES DE TRABAJO, RESPUESTA A UNIDAD DE TRANSPARENCIA)
SUPERVISION DE EQUIPO DE BOMBEO Y CLORACION Y SUPERVISON GRAL. DE INSTALACIONES EN POZOS
SERVICIO REALIZADOS AL SISTEMA DE CLORACION
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE CLORACION DE LAS FUENTES DE ABASTO
VARIOS (TRABAJOS REALIZADOS A LAS FUENTES DE ABASTO)
ADMIVOS. ORDENES DE TRABAJO AL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO
SERVICIOS REALIZADOS AL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO
SUPERVISION DE EQUIPO DE BOMBEO Y CONTROL ELECTRICO Y SUPERVISON GRAL. DE INSTALACIONES EN POZOS
MANTENIMIENTO DE CISTERNA Y EQUIPO DE REBOMBEO
MANTENIMIENTO/REHABILITACION GENERAL A LAS FUENTES DE ABASTO
CURSOS, CONFERENCIAS, VISITAS DE SUPERVISION A EMPRESAS, DEPENDENCIAS Y FUENTES DE ABASTO
Realizo
IRMA GABRIELA DELGADO VELAZQUEZ | [24 empty] | Vo.Bo.
Jefe Area de Calidad del Agua
[12 empty] | Dir. de Agua Potable y Alcantarillado | [12 empty] | ARQ. OSCAR J. AGUILAR SALVADOR
ING. JORGE MONREAL ROCHA

## AGOST
H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AREA DE CALIDAD DEL AGUA MES DE AGOSTO 2021
ACTIVIDAD | DIAS DEL MES | [30 empty] | TOTAL
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
REPORTES TELEFONICOS DE ATENCION CIUDADANA | [31 empty] | -
LECTURAS DE VOLUMEN DE EXTRACCION DE AGUA | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 806
LECTURAS DE CONSUMO DE CLORO PARA LA DESINFECCION DEL AGUA POTABLE | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 744
TOMA DE MONITOREOS DE CLORO RESIDUAL (DOMICILIARIAS Y EN REDES)
LECTURAS DE EQUIPO SUBMONITOR PARA TIEMPO DE TRABAJO
VOLUMEN DE EXTRACION DE AGUA MENSUAL m3
REPORTE MENSUAL DE NIVEL DINAMICO DE LAS FUENTES DE ABASTO
VOLUMEN DE CONSUMO MENSUAL DE CLORO
SUMINSITRO DE CLORO A FUENTES DE ABASTO
LECTURAS ELECTRICAS DE EQUIPO DE BOMBEO
LECTURAS DEL EQUIPO DE REBOMBEO ( CISTERNA POZO N° 20)
ADMIVOS (ORDENES DE TRABAJO, LISTA DE ASISTENCIA, MEMOS, CIRCULARES, OFICIOS, PRENOMINA)
IMPRESIÓN Y COPIAS DE DOCUMENTOS VARIOS (FORMATOS, OFICIOS, FACTURAS, REPORTES, FOTOGRAFIAS, INFORMES, ETC)
ELABORACION DE INFORMES DE ACTIVIDADES (ORDENES DE TRABAJO, RESPUESTA A UNIDAD DE TRANSPARENCIA)
SUPERVISION DE EQUIPO DE BOMBEO Y CLORACION Y SUPERVISON GRAL. DE INSTALACIONES EN POZOS
SERVICIO REALIZADOS AL SISTEMA DE CLORACION
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE CLORACION DE LAS FUENTES DE ABASTO
VARIOS (TRABAJOS REALIZADOS A LAS FUENTES DE ABASTO)
ADMIVOS. ORDENES DE TRABAJO AL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO
SERVICIOS REALIZADOS AL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO
SUPERVISION DE EQUIPO DE BOMBEO Y CONTROL ELECTRICO Y SUPERVISON GRAL. DE INSTALACIONES EN POZOS
MANTENIMIENTO DE CISTERNA Y EQUIPO DE REBOMBEO
MANTENIMIENTO/REHABILITACION GENERAL A LAS FUENTES DE ABASTO
CURSOS, CONFERENCIAS, VISITAS DE SUPERVISION A EMPRESAS, DEPENDENCIAS Y FUENTES DE ABASTO
Realizo
IRMA GABRIELA DELGADO VELAZQUEZ | [24 empty] | Vo.Bo.
Jefe Area de Calidad del Agua
[12 empty] | Dir. de Agua Potable y Alcantarillado | [12 empty] | ARQ. OSCAR J. AGUILAR SALVADOR
ING. JORGE MONREAL ROCHA

## SEPT
H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AREA DE CALIDAD DEL AGUA MES DE SEPTIEMBRE 2021
ACTIVIDAD | DIAS DEL MES | [29 empty] | TOTAL
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
REPORTES TELEFONICOS DE ATENCION CIUDADANA | [30 empty] | -
LECTURAS DE VOLUMEN DE EXTRACCION DE AGUA | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 780
LECTURAS DE CONSUMO DE CLORO PARA LA DESINFECCION DEL AGUA POTABLE | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 720
TOMA DE MONITOREOS DE CLORO RESIDUAL (DOMICILIARIAS Y EN REDES)
LECTURAS DE EQUIPO SUBMONITOR PARA TIEMPO DE TRABAJO
VOLUMEN DE EXTRACION DE AGUA MENSUAL m3
REPORTE MENSUAL DE NIVEL DINAMICO DE LAS FUENTES DE ABASTO
VOLUMEN DE CONSUMO MENSUAL DE CLORO
SUMINSITRO DE CLORO A FUENTES DE ABASTO
LECTURAS ELECTRICAS DE EQUIPO DE BOMBEO
LECTURAS DEL EQUIPO DE REBOMBEO ( CISTERNA POZO N° 20)
ADMIVOS (ORDENES DE TRABAJO, LISTA DE ASISTENCIA, MEMOS, CIRCULARES, OFICIOS, PRENOMINA)
IMPRESIÓN Y COPIAS DE DOCUMENTOS VARIOS (FORMATOS, OFICIOS, FACTURAS, REPORTES, FOTOGRAFIAS, INFORMES, ETC)
ELABORACION DE INFORMES DE ACTIVIDADES (ORDENES DE TRABAJO, RESPUESTA A UNIDAD DE TRANSPARENCIA)
SUPERVISION DE EQUIPO DE BOMBEO Y CLORACION Y SUPERVISON GRAL. DE INSTALACIONES EN POZOS
SERVICIO REALIZADOS AL SISTEMA DE CLORACION
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE CLORACION DE LAS FUENTES DE ABASTO
VARIOS (TRABAJOS REALIZADOS A LAS FUENTES DE ABASTO)
ADMIVOS. ORDENES DE TRABAJO AL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO
SERVICIOS REALIZADOS AL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO
SUPERVISION DE EQUIPO DE BOMBEO Y CONTROL ELECTRICO Y SUPERVISON GRAL. DE INSTALACIONES EN POZOS
MANTENIMIENTO DE CISTERNA Y EQUIPO DE REBOMBEO
MANTENIMIENTO/REHABILITACION GENERAL A LAS FUENTES DE ABASTO
CURSOS, CONFERENCIAS, VISITAS DE SUPERVISION A EMPRESAS, DEPENDENCIAS Y FUENTES DE ABASTO
Realizo
IRMA GABRIELA DELGADO VELAZQUEZ | [24 empty] | Vo.Bo.
Jefe Area de Calidad del Agua
[12 empty] | Dir. de Agua Potable y Alcantarillado | [12 empty] | ARQ. OSCAR J. AGUILAR SALVADOR
ING. JORGE MONREAL ROCHA

## OCTUBRE
H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AREA DE CALIDAD DEL AGUA MES DE OCTUBRE 2021
ACTIVIDAD | DIAS DEL MES | [30 empty] | TOTAL
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
REPORTES TELEFONICOS DE ATENCION CIUDADANA | [31 empty] | -
LECTURAS DE VOLUMEN DE EXTRACCION DE AGUA | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 806
LECTURAS DE CONSUMO DE CLORO PARA LA DESINFECCION DEL AGUA POTABLE | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 744
TOMA DE MONITOREOS DE CLORO RESIDUAL (DOMICILIARIAS Y EN REDES)
LECTURAS DE EQUIPO SUBMONITOR PARA TIEMPO DE TRABAJO
VOLUMEN DE EXTRACION DE AGUA MENSUAL m3
REPORTE MENSUAL DE NIVEL DINAMICO DE LAS FUENTES DE ABASTO
VOLUMEN DE CONSUMO MENSUAL DE CLORO
SUMINSITRO DE CLORO A FUENTES DE ABASTO
LECTURAS ELECTRICAS DE EQUIPO DE BOMBEO
LECTURAS DEL EQUIPO DE REBOMBEO ( CISTERNA POZO N° 20)
ADMIVOS (ORDENES DE TRABAJO, LISTA DE ASISTENCIA, MEMOS, CIRCULARES, OFICIOS, PRENOMINA)
IMPRESIÓN Y COPIAS DE DOCUMENTOS VARIOS (FORMATOS, OFICIOS, FACTURAS, REPORTES, FOTOGRAFIAS, INFORMES, ETC)
ELABORACION DE INFORMES DE ACTIVIDADES (ORDENES DE TRABAJO, RESPUESTA A UNIDAD DE TRANSPARENCIA)
SUPERVISION DE EQUIPO DE BOMBEO Y CLORACION Y SUPERVISON GRAL. DE INSTALACIONES EN POZOS
SERVICIO REALIZADOS AL SISTEMA DE CLORACION
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE CLORACION DE LAS FUENTES DE ABASTO
VARIOS (TRABAJOS REALIZADOS A LAS FUENTES DE ABASTO)
ADMIVOS. ORDENES DE TRABAJO AL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO
SERVICIOS REALIZADOS AL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO
SUPERVISION DE EQUIPO DE BOMBEO Y CONTROL ELECTRICO Y SUPERVISON GRAL. DE INSTALACIONES EN POZOS
MANTENIMIENTO DE CISTERNA Y EQUIPO DE REBOMBEO
MANTENIMIENTO/REHABILITACION GENERAL A LAS FUENTES DE ABASTO
CURSOS, CONFERENCIAS, VISITAS DE SUPERVISION A EMPRESAS, DEPENDENCIAS Y FUENTES DE ABASTO
Realizo
IRMA GABRIELA DELGADO VELAZQUEZ | [24 empty] | Vo.Bo.
Jefe Area de Calidad del Agua
[12 empty] | Dir. de Agua Potable y Alcantarillado | [12 empty] | ARQ. OSCAR J. AGUILAR SALVADOR
ING. JORGE MONREAL ROCHA

## NOV
H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AREA DE CALIDAD DEL AGUA MES DE NOVIEMBRE 2021
ACTIVIDAD | DIAS DEL MES | [29 empty] | TOTAL
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
REPORTES TELEFONICOS DE ATENCION CIUDADANA | [30 empty] | -
LECTURAS DE VOLUMEN DE EXTRACCION DE AGUA | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 728
LECTURAS DE CONSUMO DE CLORO PARA LA DESINFECCION DEL AGUA POTABLE | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 672
TOMA DE MONITOREOS DE CLORO RESIDUAL (DOMICILIARIAS Y EN REDES)
LECTURAS DE EQUIPO SUBMONITOR PARA TIEMPO DE TRABAJO
VOLUMEN DE EXTRACION DE AGUA MENSUAL m3
REPORTE MENSUAL DE NIVEL DINAMICO DE LAS FUENTES DE ABASTO
VOLUMEN DE CONSUMO MENSUAL DE CLORO
SUMINSITRO DE CLORO A FUENTES DE ABASTO
LECTURAS ELECTRICAS DE EQUIPO DE BOMBEO
LECTURAS DEL EQUIPO DE REBOMBEO ( CISTERNA POZO N° 20)
ADMIVOS (ORDENES DE TRABAJO, LISTA DE ASISTENCIA, MEMOS, CIRCULARES, OFICIOS, PRENOMINA)
IMPRESIÓN Y COPIAS DE DOCUMENTOS VARIOS (FORMATOS, OFICIOS, FACTURAS, REPORTES, FOTOGRAFIAS, INFORMES, ETC)
ELABORACION DE INFORMES DE ACTIVIDADES (ORDENES DE TRABAJO, RESPUESTA A UNIDAD DE TRANSPARENCIA)
SUPERVISION DE EQUIPO DE BOMBEO Y CLORACION Y SUPERVISON GRAL. DE INSTALACIONES EN POZOS
SERVICIO REALIZADOS AL SISTEMA DE CLORACION
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE CLORACION DE LAS FUENTES DE ABASTO
VARIOS (TRABAJOS REALIZADOS A LAS FUENTES DE ABASTO)
ADMIVOS. ORDENES DE TRABAJO AL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO
SERVICIOS REALIZADOS AL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO
SUPERVISION DE EQUIPO DE BOMBEO Y CONTROL ELECTRICO Y SUPERVISON GRAL. DE INSTALACIONES EN POZOS
MANTENIMIENTO DE CISTERNA Y EQUIPO DE REBOMBEO
MANTENIMIENTO/REHABILITACION GENERAL A LAS FUENTES DE ABASTO
CURSOS, CONFERENCIAS, VISITAS DE SUPERVISION A EMPRESAS, DEPENDENCIAS Y FUENTES DE ABASTO
Realizo
IRMA GABRIELA DELGADO VELAZQUEZ | [24 empty] | Vo.Bo.
Jefe Area de Calidad del Agua
[12 empty] | Dir. de Agua Potable y Alcantarillado | [12 empty] | ARQ. OSCAR J. AGUILAR SALVADOR
ING. JORGE MONREAL ROCHA

## DIC
H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AREA DE CALIDAD DEL AGUA MES DE DICIEMBRE 2021
ACTIVIDAD | DIAS DEL MES | [30 empty] | TOTAL
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
REPORTES TELEFONICOS DE ATENCION CIUDADANA | [31 empty] | -
LECTURAS DE VOLUMEN DE EXTRACCION DE AGUA | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 806
LECTURAS DE CONSUMO DE CLORO PARA LA DESINFECCION DEL AGUA POTABLE | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 744
TOMA DE MONITOREOS DE CLORO RESIDUAL (DOMICILIARIAS Y EN REDES)
LECTURAS DE EQUIPO SUBMONITOR PARA TIEMPO DE TRABAJO
VOLUMEN DE EXTRACION DE AGUA MENSUAL m3
REPORTE MENSUAL DE NIVEL DINAMICO DE LAS FUENTES DE ABASTO
VOLUMEN DE CONSUMO MENSUAL DE CLORO
SUMINSITRO DE CLORO A FUENTES DE ABASTO
LECTURAS ELECTRICAS DE EQUIPO DE BOMBEO
LECTURAS DEL EQUIPO DE REBOMBEO ( CISTERNA POZO N° 20)
ADMIVOS (ORDENES DE TRABAJO, LISTA DE ASISTENCIA, MEMOS, CIRCULARES, OFICIOS, PRENOMINA)
IMPRESIÓN Y COPIAS DE DOCUMENTOS VARIOS (FORMATOS, OFICIOS, FACTURAS, REPORTES, FOTOGRAFIAS, INFORMES, ETC)
ELABORACION DE INFORMES DE ACTIVIDADES (ORDENES DE TRABAJO, RESPUESTA A UNIDAD DE TRANSPARENCIA)
SUPERVISION DE EQUIPO DE BOMBEO Y CLORACION Y SUPERVISON GRAL. DE INSTALACIONES EN POZOS
SERVICIO REALIZADOS AL SISTEMA DE CLORACION
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE CLORACION DE LAS FUENTES DE ABASTO
VARIOS (TRABAJOS REALIZADOS A LAS FUENTES DE ABASTO)
ADMIVOS. ORDENES DE TRABAJO AL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO
SERVICIOS REALIZADOS AL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO
SUPERVISION DE EQUIPO DE BOMBEO Y CONTROL ELECTRICO Y SUPERVISON GRAL. DE INSTALACIONES EN POZOS
MANTENIMIENTO DE CISTERNA Y EQUIPO DE REBOMBEO
MANTENIMIENTO/REHABILITACION GENERAL A LAS FUENTES DE ABASTO
CURSOS, CONFERENCIAS, VISITAS DE SUPERVISION A EMPRESAS, DEPENDENCIAS Y FUENTES DE ABASTO
Realizo
IRMA GABRIELA DELGADO VELAZQUEZ | [24 empty] | Vo.Bo.
Jefe Area de Calidad del Agua
[12 empty] | Dir. de Agua Potable y Alcantarillado | [12 empty] | ARQ. OSCAR J. AGUILAR SALVADOR
ING. JORGE MONREAL ROCHA