## ENERO
H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AREA OPERATIVA DEL MES ABRIL DEL 2019
SERVICIO | INDICADOR | COLONIA | UNIDAD | CANTIDAD
AGUA POTABLE | MANTENIMIENTO A CAJA DE VALVULAS | SANTA MARIA TEQUEPEXPAN | PZA. | 2
|  | TOTAL= | PZA. | 2
| INSTALACION DE MARCO PARA MEDIDOR | GEOVILLAS LOS OLIVOS | PZA. | 1
|  | TOTAL= | PZA. | 1
| INSTALACION DE TOMA DE AGUA POTABLE | LOPEZ COTILLA | ML | 1
|  | TOTAL= | ML | 1
| REPÁRACION DE FUGA DE AGUA POTABLE EN RED | SANTA MARIA TEQUEPEXPAN | ML | 1
|  | TOTAL= | ML | 1
| INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES | GEOVILLAS LOS OLIVOS | PZA. | 1
|  | TOTAL= | PZA. | 1
AGUA POTABLE | REPARACION DE FUGA DE AGUA POTABLE EN TOMA | SANTA ANITA | PZA. | 5
|  | RANCHO BLANCO | PZA. | 1
|  | LOPEZ COTILLA | PZA. | 11
|  | OJO DE AGUA | PZA. | 2
|  | SANTA MARIA TEQUEPEXPAN | PZA. | 7
|  | OJO DE AGUA SANTA ANITA | PZA. | 5
|  | FRACCIONAMIENTO EL REAL | PZA. | 4
|  | PONCIANO ARRIAGA | PZA. | 2
|  | GEOVILLAS LOS OLIVOS | PZA. | 2
|  | CANAL 58 | PZA. | 1
|  | FRACCIONAMIENTO LORETO | PZA. | 2
|  | EL VERGEL | PZA. | 1
|  | JUAN DE LA BARRERA | PZA. | 1
|  | LAS PINTAS DE ABAJO | PZA. | 1
|  | LA LADRILLERA | PZA. | 2
|  | TOTAL= | PZA. | 47
AGUA POTABLE | REPARACION DE PAVIMENTO | OJO DE AGUA | M² | 3
|  | OJO DE AGUA SANTA ANITA | M² | 5
|  | LA LADRILLERA | M² | 2
|  | FRACCIONAMIENTO EL REAL | M² | 2
|  | SANTA ANITA | M² | 4.5
|  | LOPEZ COTILLA | M² | 3
|  | PONCIANO ARRIAGA | M² | 1.2
|  | GEOVILLAS LOS OLIVOS | M² | 2
|  | TOLUQUILLA | M² | 6
|  | JUAN DE LA BARRERA | M² | 1
|  | LAS PINTAS DE ABAJO | M² | 1
|  | FRACCIONAMIENTO LORETO | M² | 1
|  | EL VERGEL | M² | 1
|  | TOTAL= | M² | 32.7
| RELLENO DE HUNDIMIENTO | SANTA MARIA TEQUEPEXPAN | M3 | 5
|  | GEOVILLAS LOS OLIVOS | M3 | 1
|  | TOLUQUILLA | M3 | 6
|  | OJO DE AGUA SANTA ANITA | M3 | 2.2
|  | TOTAL= | M3 | 14.2
AGUA POTABLE | SUPERVISION | SANTA MARIA TEQUEPEXPAN | LOTE | 3
|  | SANTA ANITA | LOTE | 1
|  | LAS PINTAS DE ABAJO | LOTE | 1
|  | PRADOS DE SANTA MARIA | LOTE | 1
|  | TOTAL= | LOTE | 6
ALCANTARILLADO SANITARIO | INSTALACION DE TAPA Y/O BROCAL | SANTA ANITA | PZA. | 2
|  | TOTAL= | PZA. | 2
| SONDEO DE DESCARGA | SANTA MARIA TEQUEPEXPAN | ML | 200
|  | PASEOS DEL LAGO | ML | 10
|  | OJO DE AGUA | ML | 30
|  | LAS PINTAS DE ABAJO | ML | 270
|  | TOTAL= | ML | 1
| LIMPIEZA DE REGISTRO | SANTA MARIA TEQUEPEXPAN | PZA. | 1
|  | SAN SEBASTIANITO | PZA. | 1
|  | TOTAL= | PZA. | 2
| SONDEO DE RED | OJO DE AGUA | ML | 280
|  | SANTA ANITA | ML | 360
|  | LA LADRILLERA | ML | 280
|  | TOTAL= | ML | 920
| INSTALACION DE DRENAGE SANITARIO | JUAN DE LA BARRERA | ML | 18
|  | TOTAL= | ML | 18
| RELLENO DE HUNDIMIENTO | SANTA ANITA | M2 | 1
|  | TOTAL= | M2 | 1
| REPARACION DE REGISTRO | SANTA ANITA | PZA. | 1
|  | TOTAL= | PZA. | 1
| SUPERVISION | SANTA MARIA TEQUEPEXPAN | LOTE | 1
|  | SAN SEBASTIANITO | LOTE | 1
|  | TOTAL= | LOTE | 2
A. PLU. | SUPERVISION | GUAYAVITOS | LOTE | 1
|  | TOTAL= | LOTE | 1
Realizo |  | Vo.Bo.
ROSA ADRIANA GALLEGOS CAZARES |  | Dir. de Agua Potable y Alcantarillado
ING. JORGE MONRREAL ROCHA
A
L
C
.
P
L
U
V
Note on B17: RRamirezR: