## ENERO
H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AREA OPERATIVA DEL MES DE ENERO DEL 2017
SERVICIO | INDICADOR | COLONIA | UNIDAD | CANTIDAD
AGUA POTABLE | INSTALACION DE MEDIDOR | SANTA ANITA | PZA. | 3
|  | COTO PROVIDENCIA | PZA. | 1
|  | FRACC. LORETO | PZA. | 4
|  | GEOVILLAS LOS OLIVOS | PZA. | 1
|  | LA CANDELARIA | PZA. | 2
|  | LA LADRILLERA | PZA. | 1
|  | MISION SAN FRANCISCO | PZA. | 1
|  | PASEO DEL LAGO | PZA. | 1
|  | PRADOS DE SANTA MARIA | PZA. | 1
|  | RESIDENCIAL LOS NARANJOS | PZA. | 3
|  | SANTA MARIA TEQUEPEXPAN | PZA. | 1
|  | TOLUQUILLA | PZA. | 1
|  | VALLE DEL SUR | PZA. | 2
|  | TOTAL= | PZA. | 22
| INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES | COTO LAS BRISAS | PZA. | 2
|  | COTO PROVIDENCIA | PZA. | 2
|  | FRACC. LORETO | PZA. | 6
|  | GEOVILLAS LOS OLIVOS | PZA. | 2
|  | LA CANDELARIA | PZA. | 4
|  | LA LADRILLERA | PZA. | 2
|  | MISION SAN FRANCISCO | PZA. | 2
|  | PASEO DEL LAGO | PZA. | 2
|  | PRADOS DE SANTA MARIA | PZA. | 2
|  | RESIDENCIAL LOS NARANJOS | PZA. | 6
|  | SANTA ANITA | PZA. | 6
|  | SANTA MARIA TEQUEPEXPAN | PZA. | 5
|  | TOLUQUILLA | PZA. | 2
|  | VALLE DEL SUR | PZA. | 4
|  | TOTAL= | PZA. | 47
AGUA POTABLE | INSTALACION DE MARCO PARA MEDIDOR | LA CANDELARIA | PZA. | 2
|  | MISION SAN FRANCISCO | PZA. | 1
|  | PASEO DEL LAGO | PZA. | 1
|  | PRADOS DE SANTA MARIA | PZA. | 1
|  | RESIDENCIAL LOS NARANJOS | PZA. | 2
|  | SANTA ANITA | PZA. | 2
|  | SANTA MARIA TEQUEPEXPAN | PZA. | 1
|  | TOLUQUILLA | PZA. | 1
|  | TOTAL= | PZA. | 11
| RELLENO DE HUNDIMIENTO | ARROLLO SECO | M³ | 2
|  | LA LADRILLERA | M³ | 1
|  | SAN SEBASTIANITO | M³ | 3.5
|  | SANTA MARIA TEQUEPEXPAN | M³ | 0.5
|  | TOLUQUILLA | M³ | 3
|  | TOTAL= | M³ | 10
| REPARACION DE FUGA DE AGUA POTABLE EN TOMA | AMANECERES | PZA. | 2
|  | ARROLLO SECO | PZA. | 1
|  | GEOVILLAS LOS OLIVOS | PZA. | 3
|  | JUAN DE LA BARRERA | PZA. | 1
|  | LA CANDELARIA | PZA. | 2
|  | LA LADRILLERA | PZA. | 2
|  | LAS PINTAS DE ABAJO | PZA. | 7
|  | MISION SAN FRANCISCO | PZA. | 2
|  | OJO DE AGUA | PZA. | 2
|  | OJO DE AGUA SANTA ANITA | PZA. | 6
|  | PRADOS DE SANTA MARIA | PZA | 1
|  | QUINTANOVA | PZA. | 1
|  | SAN SEBASTIANITO | PZA. | 9
|  | SANTA ANITA | PZA. | 15
|  | SANTA MARIA TEQUEPEXPAN | PZA. | 3
|  | TOLUQUILLA | PZA. | 8
|  | TOTAL= | PZA. | 65
AGUA POTABLE | REPARACION DE PAVIMENTO | ARROLLO SECO | M² | 2
|  | GEOVILLAS LOS OLIVOS | M² | 2.34
|  | LA CANDELARIA | M² | 2.6
|  | LAS PINTAS DE ABAJO | M² | 4.2
|  | MISION SAN FRANCISCO | M² | 1.6
|  | OJO DE AGUA SANTA ANITA | M² | 8.8
|  | PRADOS DE SANTA MARIA | M² | 1.2
|  | QUINTANOVA | M² | 2.5
|  | SAN SEBASTIANITO | M² | 6.7
|  | SANTA ANITA | M² | 33.7
|  | SANTA MARIA TEQUEPEXPAN | M² | 4.1
|  | TOLUQUILLA | M² | 4
|  | TOTAL= | M² | 73.74
| CANCELACION DE TOMA Y/O HIDRANTE | SANTA ANITA | PZA. | 1
|  | FRACC. REVOLUCION | PZA. | 1
|  | TOTAL= | PZA. | 2
| INSTALACION DE TAPA DE CAJA DE VALVULA | SAN SEBASTIANITO | PZA. | 1
|  | TOTAL= | PZA. | 1
| REPARACION DE FUGA DE AGUA POTABLE EN RED | LAS PINTAS DE ABAJO | ML. | 60
|  | GEOVILLAS LOS OLIVOS | ML. | 1
|  | OJO DE AGUA | ML. | 20
|  | TOTAL= | ML. | 81
| RETIRO DE ESCOMBRO | LA LADRILLERA | M3 | 0.5
|  | TOTAL= | M3 | 0.5
| SONDEO Y/O DESAZOLVE EN TOMA | SANTA ANITA | ML | 1
|  | TOTAL= | ML. | 1
AGUA POTABLE | SUPERVISION | ESPAÑA | LOTE | 1
|  | INDIGENA DE SAN SEBASTIANITO | LOTE | 1
|  | JUAN DE LA BARRERA | LOTE | 2
|  | LAS PINTAS DE ABAJO |  | 1
|  | GEOVILLAS LOS OLIVOS |  | 4
|  | OJO DE AGUA |  | 2
|  | PARQUES DE SANTA MARIA |  | 1
AGUA POTABLE | SUPERVISION | PASEO DEL LAGO |  | 2
|  | SAN SEBASTIANITO |  | 2
|  | SANTA ANITA |  | 9
|  | SANTA MARIA TEQUEPEXPAN |  | 2
|  | TOLUQUILLA |  | 1
|  | VALLE VERDE |  | 1
|  | TOTAL= | LOTE | 29
ALCANTARILLADO SANITARIO | CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE REGISTRO | ZONA CENTRO TLAQUEPAQUE | PZA | 1
|  | TOTAL= | PZA. | 1
| INSTALACION DE TAPA Y BROCAL | LAS PINTAS DE ABAJO | PZA | 1
|  | TOTAL= | PZA | 1
| LIMPIEZA DE REGISTRO | TAPATIO SEGUNDA SECCION | PZA | 1
|  | ZONA CENTRO TLAQUEPAQUE | PZA | 2
|  | TOTAL= | PZA | 3
| RELLENO DE HUNDIMIENTO | TOLUQUILLA | M3 | 2
|  | TOTAL= | M3 | 2
| REPARACION DE DESCARGA | SANTA MARIA TEQUEPEXPAN | ML | 1
|  | TOTAL= | ML | 1
| RETIRO DE ESCOMBRO | GEOVILLAS LOS OLIVOS | M3 | 0.5
|  | TOTAL= | M3 | 0.5
| SONDEO DE DESCARGA | GEOVILLAS LOS OLIVOS | M3 | 1
|  | ZONA CENTRO TLAQUEPAQUE | M3 | 1
|  | TOTAL= | M3 | 2
ALC. PLUVIAL | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE BOCA DE TORMENTA | SANTA MARIA TEQUEPEXPAN | M3 | 0.5
|  | TOLUQUILLA | M3 | 1
|  | TOTAL= | M3 | 1.5
| MANTENIMIENTO DE BOCAS DE TORMENTA | OJO DE AGUA | PZA. | 1
|  | TOTAL= | M3 | 1
Realizo |  | Vo.Bo.
Cristina Vazquez Flores |  | Dir. de Agua Potable y Alcantarillado
Ing. Benjamin Vargas Cabrera
Note on B51: RRamirezR: