## ENERO
H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AREA OPERATIVA DEL MES DE MARZO DEL 2018
SERVICIO | INDICADOR | COLONIA | UNIDAD | CANTIDAD
AGUA POTABLE | INSTALACION DE MARCO PARA MEDIDOR | ARROYO SECO | PZA. | 1
|  | FRACCIONAMIENTO EL REAL | PZA. | 3
|  | PRADOS DE SANTA MARIA | PZA. | 1
|  | FRACCIONAMIENTO LORETO | PZA. | 1
|  | PASEOS DEL LAGO | PZA. | 1
|  | SANTA ANITA | PZA. | 2
|  | QUINTANOVA | PZA. | 4
|  | TOLUQUILLA | PZA. | 1
|  | SANTA MARIA TEQUEPEXPAN | PZA. | 2
|  | TOTAL= | PZA. | 16
| INSTALACION DE TOMA DE AGUA POTABLE | FRACCIONAMIENTO EL REAL | ML | 2
|  | JUAN DE LA BARRERA | ML | 3
|  | CABECERA MUNICIPAL | ML | 1
|  | SANTA MARIA TEQUEPEXPAN | ML | 1
|  | TOTAL= | ML | 3
| INSTALACION DE RED | PRADOS DE SANTA MARIA | ML | 5
|  | TOTAL= | ML | 5
| REPARACION DE CAJA DE VALVULAS | FRACCIONAMIENTO LORETO | PZA. | 2
|  | PASEOS DEL LAGO | PZA. | 1
|  | TOTAL= | PZA. | 3
| INSTALACION DE TAPA DE CAJA DE VALVULAS | SANTA MARIA TEQUEPEXPAN | PZA. | 1
|  | TOTAL= | PZA. | 1
AGUA POTABLE | INSTALACION DE MEDIDOR | ARROYO SECO | PZA. | 1
|  | FRACCIONAMIENTO EL REAL | PZA. | 2
|  | PRADOS DE SANTA MARIA | PZA. | 1
|  | FRACCIONAMIENTO LORETO | PZA. | 3
|  | PASEOS DEL LAGO | PZA. | 3
|  | SANTA ANITA | PZA. | 4
|  | QUINTANOVA | PZA. | 4
|  | OJO DE AGUA | PZA. | 1
|  | TOLUQUILLA | PZA. | 2
|  | SANTA MARIA TEQUEPEXPAN | PZA. | 2
|  | TOTAL= | PZA. | 23
| INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES | TOLUQUILLA | PZA. | 2
|  | PRADOS DE SANTA MARIA | PZA. | 4
|  | ARROYO SECO | PZA. | 2
|  | FRACCIONAMIENTO EL REAL | PZA. | 4
|  | FRACCIONAMIENTO LORETO | PZA. | 5
|  | PASEOS DEL LAGO | PZA. | 6
|  | SANTA ANITA | PZA. | 4
|  | QUINTANOVA | PZA. | 6
|  | SANTA MARIA TEQUEPEXPAN | PZA. | 4
|  | TOTAL= | M³ | 37
| REPARACION DE FUGA DE AGUA POTABLE EN TOMA | GEOVILLAS LOS OLIVOS | PZA. | 5
|  | SANTA ANITA | PZA. | 35
|  | TOLUQUILLA | PZA. | 1
|  | OJO DE AGUA SANTA ANITA | PZA. | 1
|  | PRADOS DE SANTA MARIA | PZA. | 3
|  | LA CANDELARIA | PZA. | 1
|  | OJO DE AGUA | PZA. | 6
|  | JUAN DE LA BARRERA | PZA. | 2
|  | MISION SAN FRANCISCO | PZA. | 3
|  | SAN SEBASTIANITO | PZA. | 2
|  | CABECERA MUNICIPAL | PZA. | 1
|  | LAS PINTAS DE ABAJO | PZA. | 2
|  | TOTAL= | PZA. | 62
AGUA POTABLE | REPARACION DE PAVIMENTO | TOLUQUILLA | M² | 11
|  | OJO DE AGUA SANTA ANITA | M² | 3
|  | SANTA ANITA | M² | 40
|  | PRADOS DE SANTA MARIA | M² | 11
|  | LA CANDELARIA | M² | 1.2
|  | GEOVILLAS LOS OLIVOS | M² | 0.5
|  | FRACCIONAMIENTO EL REAL | M² | 19
|  | JUAN DE LA BARRERA | M² | 1
|  | PONCIANO ARRIAGA | M² | 1.2
|  | SAN SEBASTIANITO | M² | 1.5
|  | OJO DE AGUA | M² | 3.2
|  | MISION SAN FRANCISCO | M² | 1.5
|  | TOTAL= | M² | 94.1
| MEDIDOR INVERTIDO | PRADOS DE SANTA MARIA | PZA. | 1
|  | TOTAL= | PZA. | 1
| SONDEO DE TOMA DE AGUA POTABLE | OJO DE AGUA | ML | 1
|  | PONCIANO ARRIAGA | ML | 1
|  | TOLUQUILLA | ML | 1
|  | TOTAL= | ML | 3
| RELLENO DE HUNDIMIENTO | GEOVILLAS LOS OLIVOS | M3 | 18.5
|  | PRADOS DE SANTA MARIA | M3 | 11.5
|  | FRACCIONAMIENTO EL REAL | M3 | 19
|  | JUAN DE LA BARRERA | M3 | 1
|  | TOLUQUILLA | M3 | 11
|  | SANTA MARIA TEQUEPEXPAN | M3 | 8
|  | SAN SEBASTIANITO | M3 | 1
|  | TOTAL= | M3 | 70
AGUA POTABLE | SUPERVISION | FRACCIONAMIENTO LORETO | LOTE | 1
|  | LOMAS DE TLAQUEPAQUE | LOTE | 1
|  | SANTA ANITA | LOTE | 14
|  | SANTA MARIA TEQUEPEXPAN | LOTE | 1
|  | ARROYO SECO | LOTE | 1
|  | SAN SEBASTIANITO | LOTE | 4
|  | RECIDENCIAL JAZMIN | LOTE | 1
|  | GEOVILLAS LOS OLIVOS | LOTE | 3
|  | TOLUQUILLA | LOTE | 1
|  | EL SERENO | LOTE | 1
|  | LAS PINTAS DE ABAJO | LOTE | 1
|  | OJO DE AGUA | LOTE | 2
|  | PRADOS DE SANTA MARIA | LOTE | 2
|  | TOTAL= | LOTE | 33
ALCANTARILLADO SANITARIO | SONDEO DE RED | TOLUQUILLA | M3 | 280
|  | SANTA ANITA | M3 | 180
|  | JUAN DE LA BARRERA | M3 | 200
|  | LAS PINTAS DE ABAJO | M3 | 300
|  | LAS HUERTAS | M3 | 880
|  | TOTAL= | M3 | 1840
| INSTALACION DE DRENAJE | TOLUQUILLA | PZA. | 1
|  | TOTAL= | ML | 1
| RELLENO DE HUNDIMIENTO | TOLUQUILLA | M3 | 6
|  | TOTAL= | M3 | 6
| LIMPIEZA DE REGISTRO | TOLUQUILLA | PZA. | 2
|  | LAS HUERTAS | PZA. | 1
|  | TOTAL= | M3 | 3
| INSTALACION DE DESCARGA SANITARIA | MIRAVALLE | ML | 15
|  | FRACCIONAMIENTO EL REAL | ML | 1
|  | TOLUQUILLA | ML | 1
|  | SANTA MARIA TEQUEPEXPAN | ML | 2
|  | TOTAL= | ML | 19
| INSTALACION DE TAPA/O BROCAL | SANTA ANITA | PZA. | 1
|  | CABECERA MUNICIPAL | PZA. | 1
|  | LA CAPACHA | PZA. | 1
|  | TOTAL= | ML | 3
| SONDEO DE DESCARGA | OJO DE AGUA | ML | 10
|  | TOTAL= | ML | 28
A. PLU. | MANTENIMIENTO DE BOCA DE TORMENTA | LAS PINTAS DE ABAJO | PZA. | 2
|  | TOTAL= | M3 | 2
Realizo |  | Vo.Bo.
ROSA ADRIANA GALLEGOS CAZARES |  | Dir. de Agua Potable y Alcantarillado
Ing. Benjamin Vargas Cabrera
Note on B50: RRamirezR: