En San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 12:00 ( doce )horas del día 16 ( diez y seis) de agosto del año 2017 ( dos mil diez y siete ), en la sala de Expresidentes ubicada en la planta alta del edificio de la Presidencia Municipal , en la calle Independencia No. 58,Col. Centro , San Pedro Tlaquepaque, se celebra la Sesión del Comité de Adquisiciones del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, ello con fundamento en lo dispuesto por los artículos 23, 24, 25, 28 y 30, así como Transitorio Segundo de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; encontrándose presentes el Secretario del Ayuntamiento, Mtro, José Luis Salazar Martinez , Presidente del Comité de Adquisiciones ,el Ing . Omar Palafox Saénz, representante del Consejo Agropecuario de Jalisco , así como el Lic. Francisco Roberto Riverón Flores representante de la Contraloría Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, quien fungirá como representante del L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes, y por último quién funge como Secretario Ejecutivo al ser titular de la Unidad de Compras Lic.Martha Montaño Ayala para lo cual dicha reunión se llevó a cabo de conformidad con la siguiente : -------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------- **ORDEN DEL DIA** ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 I LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QUORUM LEGAL

 II LECTURA DEL ORDEN DEL DIA

 III LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

 IV REVISION DE LA AGENDA DE TRABAJO

 V. ASUNTOS VARIOS

 VI. LECTURA DE ACUERDOS Y COMISIONES

 VII. CLAUSURA DE LA SESION

**PUNTO I.-** En el desahogo del punto I del Orden del día, el Presidente de este Comité de Adquisiciones, Lic. José Luis Salazar Martínez, hace constar la asistencia de los vocales y sus representantes siendo éstos: el de Compras la Lic. Martha Montaño Ayala; al encontrarse presentes de los ocho integrantes de este Comité, en los términos del artículo 28 inciso 2 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipio. Se declara quórum legal.

**PUNTO II** En el desahogo del punto II se procede a la lectura del Orden del dia

**PUNTO III** Lectura del Acta anterior

**PUNTO IV.** En el desahogo del punto IV del Orden del Día, se procede a la lectura de las preguntas presentadas por los participantes en esta Licitación LTE 03/2017

**ELECTRO ILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE SA DE CV**

**PÁGINA NO. 14 DE ESTAS BASES (ANEXO 1, PARTIDA 1) MENCIONA CANTIDAD 1727, EN LA PÁGINA 20 DE ESTAS BASES (ANEXO 5, PROPUESTA ECONÓMICA, PARTIDA 1) MENCIONA CANTIDAD 1339. ¿CUAL ES LA CANTIDAD CORRECTA?**

R.- 1727 PZA

**NO. 14 DE ESTAS BASES (ANEXO 1, PARTIDA 1) MENCIONA EN DESCRIPCIÓN, POTENCIA 47 A 60 WATTS (CON UNA CURVA LUMÍNICA DE 2.5) Y POSTERIORMENTE EN ESTA PÁGINA EN DESCRIPCIÓN MENCIONA (ÓPTICA ASIMÉTRICA TIPO III) ¿CUÁL ES EL TIPO DE CURVA ASIMETRICA CORRECTA?**

R.- CURVA 2 MEDIA

**PAGINA NO. 14 DE ESTAS BASES (ANEXO 1, PARTIDA 1) MENCIONA CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA CONUEE (COMISIÓN NACIONAL PARA EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA) ¿PODRIA SER MAS ESPECIFICO?, YA QUE LA CONUEE ES UN ORGANO DESCONCENTRADO Y NO CERTIFICA.**

R.- CUMPLIR CON CERTIFICADOS VIGENTES EN CONUEE

**PÁGINA NO. 14 DE ESTAS BASES (ANEXO 1, PARTIDA 2) MENCIONA CANTIDAD 1727, EN LA PÁGINA 20 DE ESTAS BASES (ANEXO 5, PROPUESTA ECONÓMICA, PARTIDA 2) MENCIONA CANTIDAD 1339. ¿CUAL ES LA CANTIDAD CORRECTA?**

R.- 1727 PZA

**PÁGINA NO. 15 DE ESTAS BASES (ANEXO 1, PARTIDA 3) MENCIONA CANTIDAD 617, EN LA PÁGINA 20 DE ESTAS BASES (ANEXO 5, PROPUESTA ECONÓMICA, PARTIDA 3) MENCIONA CANTIDAD 577. ¿CUAL ES LA CANTIDAD CORRECTA**?

R.- 617 PZA

**PÁGINA NO. 15 DE ESTAS BASES (ANEXO 1, PARTIDA 3) MENCIONA UNIDAD, BAR. ¿CUAL ES LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA?**

R.- PZ.

**PÁGINA NO. 15 DE ESTAS BASES (ANEXO 1, PARTIDA 3) MENCIONA BRAZOS DE ELEVACIÓN TIPO “I” ¿LA BASE DE BRAZO ES PARA POSTE METALICO O POSTE DE CONCRETO?**

R.- CONCRETO

**PÁGINA NO. 15 DE ESTAS BASES (ANEXO 1, PARTIDA 3) MENCIONA ELEVACIÓN DE 0.72 M ¿ES CORRECTO? YA QUE GENERALMENTE LOS BRAZOS DE 1.80 METROS DE LONGITUD PERMITEN UNA ELEVACIÓN DE 0.72 MTS DE LA LUMINARIA Y LOS BRAZOS DE 2.40 METROS DE LONGITUD PERMITEN UNA ELEVACIÓN DE 1.0 MTS DE LA LUMINARIA**.

R.- ES CORRECTO Y SE SOLICITA QUE EL BRAZO SEA DE 1.80 M

**PÁGINA NO. 16 DE ESTAS BASES (ANEXO 1, PARTIDA 6) MENCIONA CANTIDAD 3908, EN LA PÁGINA 20 DE ESTAS BASES (ANEXO 5, PROPUESTA ECONÓMICA, PARTIDA 6) MENCIONA CANTIDAD 3126. ¿CUAL ES LA CANTIDAD CORRECTA?**

R.- 3,908 PZA

**PÁGINA NO. 15 DE ESTAS BASES (ANEXO 1, PARTIDA 4) MENCIONA CANTIDAD 1711, EN LA PÁGINA 20 DE ESTAS BASES (ANEXO 5, PROPUESTA ECONÓMICA, PARTIDA 4) MENCIONA CANTIDAD 1351. ¿CUAL ES LA CANTIDAD CORRECTA?**

R.- 1711 PZA

**FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA, SA DE CV**

**1.- DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS, EN LA PARTIDA 1 (LUMINARIAS TIPO A) EN LO QUE SE REFIERE A TECNOLOGÍA LED, ¿ESTO ABARCA DESDE 1 LED COV O HASTA UN NÚMERO DEFINIDO DE LED?**

R.- EL MINIMO REQUERIDO SERA DE 16 LED POR MODULO

**2.- DE ACUERDO A LAS BASES, NO DESGLOSA EL TIPO DE VIALIDAD QUE SE ILUMINARA, DE ACUERDO CON EL LUMINARIO SOLICITADO, ¿QUÉ TIPO DE VIALIDAD SE PRETENDE ILUMINAR (PRIMARIA O SECUNDARIA) Y QUE TIPO DE CURVA ES LA SOLICITADA? ¿MEDIA CUTOFF O CORTA CUTOFF?**

R.- VIALIDADES MIXTAS, SECUNDARIAS. CURVA 2 MEDIA. CUTOFF.

**3.- EN LO QUE SE REFIERE A LA DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTARA EN LA PROPUESTA TÉCNICA (SOBRE NO.2) INCISO D) NOS PIDE ANEXAR COPIA DE LOS 2 CERTIFICADOS SOLICITADOS EN EL ANEXO 1, UNA VEZ LEÍDO EL ANEXO 1 SOLICITA ÚNICAMENTE EL CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA CONUEE, ¿CUÁL ES EL SEGUNDO CERTIFICADO SOLICITADO?**

R.- NO SE SOLICITA UN SEGUNDO CERTIFICADO.

**4.- DE ACUERDO A LAS BASES ENTREGADAS, EN NINGÚN PUNTO SE SOLICITA ENTREGA DE MUESTRAS, ¿ES NECESARIO PRESENTAR MUESTRAS DE LA LUMINARIA PROPUESTA?**

R.- NO EN LA PRESENTE LICITACION.

**JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO**

**1.- EL ANEXO 1 MENCIONA LA CANTIDAD DE 1727 LUMINARIAS Y 1727 FOTOCONTROLES
Y EL ANEXO 5 MENCIONA 1339 LUMINARIAS Y 1339 FOTOCONTROLES ¿CUÁL ES LA CANTIDAD CORRECTA A COTIZAR?**

R.- 1727 LUMINARIAS Y 1727 FOTOCONTROLES.

**PARTIDA 1**

**2.- MENCIONAN QUE EL PESO DEL LUMINARIO DEBE SER DE 4KG, PERO EN LA REALIDAD LOS VALORES IMPORTANTES DE UN LUMINARIO SON LOS LUMENES, HERMETICIDAD, RANGO DE OPERACIÓN, RESISTENCIA AL IMPACTO, ETC. EL PESO DE ESTE TIPO DE LUMINARIOS NO AFECTA EN NADA NI AL FUNCIONAMIENTO NI AL ESFUERZO MECANICO QUE LOS BRAZOS TENDRIAN, YA QUE EN LA ACTULAIDAD SE TIENE LUMINARIOS INSTALADOS CON PESO DE HASTA 18 KG.**

**¿ES POSIBLE PARTICIPAR CON UN LUMINARIO CON MAYOR PESO, PERO CUMPLIENDO CON EL RESTO DE PARAMETROS QUE SE PIDEN EN LAS BASES?**

R.- SI

**3.- ¿CUAL ES LA EFICIENCIA MINIMA REQUERIDA EN EL LUMINARIO?**

R.- 60 LO MINIMO REQUERIDO

**4.-MENCIONAN CURVA II MEDIA Y EN OTRO PUNTO CURVA TIPO III ¿CUÁL ES LA CORRECTA?**

R.- CURVA 2 MEDIA

**5.- EL CERTIFICADO NOM 031 ¿CUÁNTAS HORAS MINIMAS TENDRA QUE TENER DE VALIDACION EN EL PROCESO DE CERTIFICACION?**

R.- 100,000 HRS

**6.- ¿SE VA A REQUERIR ENTREGA DE MUESTRA DEL LUMINARIO PARA VALIDACION DE PARAMETROS?**

R.- NO PARA LA PRESENTE LICITACION

**PARTIDA 2

7.- LOS FOCOCONTROLES TERMICOS SOLO CUENTAN CON DOS AÑOS DE GARANTIA Y EN LAS BASES SE PIDEN 3 AÑOS ¿SE PUEDE AJUSTAR EL TIEMPO A 2 AÑOS? ¿DEBEN CONTAR CON PROTECCION CONTRA DESCARGAS?**

R.- FAVOR DE APEGARSE A LO REQUERIDO EN LAS PRESENTES BASES DE LA LICITACION, Y SI, DEBERA CONTAR CON PROTECCION CONTRA DESCARGAS.

**8.- EL CABLE 2+1 CAL 6 ¿DEBE SER SUBTERRANEO?**

R.- AEREO

**9.- ¿NOS PUEDEN PROPORCIONAR UNA MUESTRA O EL CATALOGO Y MARCA DEL CONECTOR BIMETALICO?**

R.- SE REALIZARA LA PRESENTACION DE LA MUESTRA.

**PARTIDA 9**

**10.- ¿QUÉ COMPONE EL HERRAJE COMPLETO B3?**

R.- BASES METALICA DE 3 ESPACIOS, ALFILER, CHABETA Y 3 AISLADORES DE PORCELANA TIPO CARRETE

**PARTIDA 10**

**11.- ¿NOS PUEDEN PROPORCIONAR UNA MUESTRA O EL CATALOGO Y MARCA DE LAS GRAPAS TIPO PERRO?**

R.- SE REALIZARA UNA PRESENTACION COMO MUESTRA.

**GENERALES DE LAS BASES**

**12.- ¿SE PUEDE AUMENTAR EL PLAZO PARA LA ENTREGA DEL MATERIAL A 6 SEMANAS?**

R.- EL PARTICIPANTE TENDRA QUE PROGRAMAR SUS TIEMPOS PARA CUMPLIR CON LOS TIEMPOS DE ENTREGA.

**GENERALES DE LAS BASES**

**13.- ¿EXISTE LA POSIBILIDAD DE ANTICIPO A LA FIRMA DEL CONTRATO?**

R.- LAS CONDICIONES DE PAGO LAS PROPONDRA EL PARTICIPANTE EN LO QUE A EL MEJOR CONVENGA, SIENDO EL COMITÉ QUIEN EVALUE LAS PROPUESTAS.

**14.- LOS FOTOCONTROLES ELECTRONICOS SON MAS DURADEROS Y OFRECEN GARANTIA MINIMA DE 5 AÑOS ¿SE PUEDE OFERTAR ESTE PRODUCTO?**

R.- LO SOLICITADO ES LO MINIMO REQUERIDO, EL PARTICIPANTE PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SIMILARES O SUPERIORES.

**15.- ¿CUAL ES EL % MAXIMO DE ANTICIPO QUE SE PUEDE AUTORIZAR POR PARTE DEL MUNICIPIO?**

R.- LAS CONDICIONES DE PAGO LAS PROPONDRA EL PARTICIPANTE EN LO QUE A EL MEJOR CONVENGA, SIENDO EL COMITÉ QUIEN EVALUE LAS PROPUESTAS.

**16.- - RESPECTO A LA ADJUDICACION, ¿SE PUEDE QUE ESTA SEA POR EL TOTAL DE PARTIDAS? ES DECIR…..POR EL IMPORTE TOTAL GLOBAL. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE QUE COMO PROVEEDORES TENGAMOS LA CERTEZA DE QUE TODOS LOS MATERIALES SUMINISTRADOS PARA LA INSTALACION CUMPLEN CON LA CALIDAD , LO QUE FACILITARIA CUALQUIER POSIBLE PETICION DE GARANTIA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE AL PROVEEDOR ADJUDICADO.**

R.- See deberá apegar a lo establecido en las bases

**COMERCIALIZADORA BIOILUMINACION SA DE CV**

**1.-DE ACUERDO A LA PARTIDA NO. 1, SE MENCIONA TEMPERATURA MÍNIMA 4000K COMO REQUERIDO, Y EN OTRO PUNTO SE MENCIONA TEMEPERATURA DE COLOR 4000K. CUAL SERÁ TOMADA COMO REQUISITO.**

R.- 4000K COMO MINIMO REQUERIDO

**2.-DE ACUERDO A LA PARTIDA NO. 1, SE MENCIONA TEMPERATURA HASTA 40 GRADOS CENTÍGRADOS. SIN EMBARGO DE ACUERDO A ESTUDIOS LA TEMPERATURA DE LAS LUMINARIAS PUEDE LLEGAR HASTA 50 GRADOS CENTIGRADOS. NO DEBERÍA TOMARSE EN CUENTA ESTE FACTOR.**

R- TEMPERATURA MAX PERMITIDA PODRA SER HASTA LOS 50 GRADOS CENTRIGRADO

**3.-DE ACUERDO A LA PARTIDA NO. 1, NO SE MENCIONA QUE DEBA DE INCLUIRSE LA BASE NEMA PARA FOTOCELDA. EN LA PARTIDA NO. 2 SE COTIZARÁ FOTOCELDAS PERO NO VIENE PARA COTIZAR BASES. POR LO QUE: ¿SE AGREGARÁ LA BASE COMO ESPECIFICACIÓN DE LA LUMINARIA O SE AGREGARÁ OTRA PARTIDA?**

R.- SU PROPUESTA DEBERA INCLUIR ESTE CONCEPTO.

**4.-DE ACUERDO A LA PARTIDA NO. 1, SE MENCIONA UN INDICE DE REPRODUCCIÓN DE COLOR DE 70, SIN EMBARGO DE ACUERDO A ESTUDIOS MIENTRAS MAS CERCANO A 100 ES MEJOR LA PERCEPCIÓN DE LOS COLORES POR LO QUE NORMALMENTE SE ESTABLECE UN ICR MINIMO DE 80.**

R.- LO SOLICITADO ES LO MINIMO REQUERIDO, EL PARTICIPANTE PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SIMILARES O SUPERIORES.

**5.-DE ACUERDO A LA PARTIDA NO. 4, NO SE MENCIONA LA CANTIDAD DE METROS DE CABLE DE CADA COLOR.**

R.- SERA INDISTINTO EL COLOR DE CABLE A SUMINISTRAS

**FRANCISCO ARGUELLES ACOSTA**

**1.- ¿CUÁL ES LA CANTIDAD CORRECTA DE LUMINARIAS Y FOTOCELDAS A COTIZAR?**

R.- 1727 PZA

**2.- LOS WATTS DE LOS LUMINARIOS ES EL CONSUMO TOTAL INCLUYENDO PERDIDAS ENERGETICAS DEL DRIVER?**

R.- ES MAS PÉRDIDAS.

**3.- EXISTEN MUCHAS MARCAS DE LUMINARIOS DE EXCELENTE CALIDAD Y QUE CUMPLE CON LA PARTE LUMINICA, FOTOMETRIA Y GARANTIA, PERO SU PESO ES MAYOR A LOS 4KG QUE PIDEN EN LA LICITACION ¿SE PUEDE PARTICIPAR CON LUMINARIOS DE MAYOR PESO?**

R.- LO SOLICITADO ES LO MINIMO REQUERIDO, EL PARTICIPANTE PODRA OFERTAR CARACTERISTICAS SIMILARES O SUPERIORES.

**4.-LOS FOTOCONTROLES TERMICOS DEBERAN TENER PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS?**

R.- SI

**5.- NO IMPORTA LA CANTIDAD DE HORAS QUE TENGA LA NOM O VALIDACION DE CONUEE?**

R.- DEBERA CUMPLIR LAS 100,000 HRS DE ACUERDO A LA CERTIFICACION CONUEE

**6.- ¿SE REQUIERE PRESENTAR CARTA DE GARANTIA COMO DISTRIBUIDOR O DIRECTO DE FABRICA?**

R.- DIRECTO DE FÁBRICA

**7.- ¿SE DEBE PRESENTAR CARTA DE APOYO DIRECTO DE LA FÁBRICA AL DISTRIBUIDOR?**

R.- SI

**8.- ¿DE ALGUN PRODUCTO SE REQUIERE MUESTRA?**

R.- NO

**PARTIDA 6**

**9.- ¿NOS PUEDEN PROPORCIONAR UNA MUESTRA DEL CONECTOR BIMETALICO?**

R.- SE REALIZARA LA PRESENTACION DE LA MUESTRA.

**10.- ¿SE PUEDE EXTENDER EL TIEMPO DE ENTREGA A 8 SEMANAS?**

**R.-** EL PARTICIPANTE TENDRA QUE PROGRAMAR SUS TIEMPOS PARA CUMPLIR CON LOS TIEMPOS DE ENTREGA.

**11.- ¿EN QUE PLAZO SE PAGARA EL MATERIAL DESPUES DE HABERLO ENTREGADO?**

R.- EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO EN ALGUNA DE LAS PARTIDAS LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE SERA REMITIDA A LA UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S) PARA SU REVISION Y/O PROGRAMACION DEL PAGO CORRESPONDIENTE.

**GENERALES DE LAS BASES**

**12.- ¿SE PUEDE PEDIR ANTICIPO Y HASTA QUE MONTO Ó PORCENTAJE?**

R.- LAS CONDICIONES DE PAGO LAS PROPONDRA EL PARTICIPANTE EN LO QUE A EL MEJOR LE CONVENGA, SIENDO EL COMITÉ QUIEN EVALUE LAS PROPUESTAS.

**13.- ES IMPORTANTE TENER LA CERTEZA DE QUE LOS PRODUCTOS SON DE PRIMERA CALIDAD A LA HORA DE DAR GARANTIAS ¿SE PUEDE CAMBIAR EL PROCESO DE ADJUDICACION A QUE SEA PARA UNA SOLA EMPRESA? Y NO SEA POR PARTIDAS?**

**R.-**

**14.- NOS PUEDEN DAR EL PLANO DEL BRAZO PARA SABER LA ELEVACION QUE SE REQUIERE?**

R.- SE SOLICITA QUE EL BRAZO SEA DE 1.80 M

**15.- ¿QUIEN O QUE DEPARTAMENTO EVALUARA LA PROPUESTA TECNICA?**

R.- DIRECCION DE ALUMBRADO PÚBLICO Y LA UNIDAD DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

**16.- CON LOS NUEVOS CAMBIOS EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ¿QUIÉNES CONFORMAN EL COMITÉ DE ADQUISICIONES?**

R.- UN PRESIDENTE, SIETE VOCALES (ORGANO DE CONTROL CORRESPONDIENTE, CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIO Y TURISMO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, CONSEJO DE CAMARAS INDUSTRIALES DE JALISCO, CONSEJO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO. CONSEJO AGROPECUARIO DE JALISCO Y CONSEJO COORDINADOR DE JOVENES EMPRESARIOS DEL ESTADO DE JALISCO). UN SECRETARIO EJECUTIVO Y EN SU CASO, LOS INVITADOS Y LOS TESTIGOS SOCIALES, QUE SOLO TENDRAN VOZ.

**POUNCE CONSULTING SA DE CV**

**EN RELACIÓN CON EL PUNTO 7, INCISO E. ¿LAS CONDICIONES DE PAGO SERÁN PROPUESTAS POR EL LICITANTE?**

R.- LAS CONDICIONES DE PAGO LAS PROPONDRA EL PARTICIPANTE EN LO QUE A EL MEJOR LE CONVENGA, SIENDO EL COMITÉ QUIEN EVALUE LAS PROPUESTAS

**¿CUÁL ES EL PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES?**

R.- EN UN PLAZO NO MAYOR A LOS 30 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE FALLO

**¿SERÁN TOMADAS EN CUENTA LAS CERTIFICACIONES EMITIDAS POR ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN ACREDITADOS POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA) PARA ASEGURAR LA EFICIENCIA Y CALIDAD DE LAS LUMINARIAS?**

R.- FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS PRESENTES BASES DE ESTA LICITACION.

**PUNTO V** En desahogo del punto IV del Orden del día , Asuntos varios

**PUNTO VI.** LECTURA DE ACUERDOS Y COMISIONES , Se dio lectura a las preguntas y respuestas presentadas por los Proveedores participantes.

**PUNTO VII .** CLAUSURA DE LA SESION

Ahora bien y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente del Comité de Adquisiciones , Mtro. José Luis Salazar Martínez, agradece a cada uno de los presentes su tiempo y da por terminada la presente sesión siendo las12.43 (doce horas cuarenta y tres minutos )horas del mismo día.

**A T E N T A M E N T E**

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a los 26 días del mes de agosto del 2017

Lic. José Luis Salazar Martínez

Presidente del Comité de Adquisiciones

Lic. Martha Montaño Ayala

Secretario Ejecutivo

C. Juan Francisco Flores Corona

Director de Alumbrado Público