En San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 12:24 ( Doce horas veinticuatro minutos ) del día 25 de agosto del año 2017, en la sala de Expresidentes ubicada en el edificio de la Presidencia Municipal , ubicada en la calle Independencia No. 58, se celebra la Sesión del Comité de Adquisiciones del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, ello con fundamento en lo dispuesto por los artículos 23, 24, 25, 28 y 30, encontrándose presentes el Presidente del Comité de Adquisiciones del Municipio de San Pedro Tlaquepaque el Mtro. José Luis Salazar Martínez , el Lic. David H. Solorio Hernández del Consejo Agropecuario de Jalisco, Lic. Rafael Lara López de la Cámara Nacional de Comercio de Tlaquepaque, C. Clara Ibañez Saldaña del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, el Lic. Francisco Roberto Riverón Flores, representante de la Contraloría Ciudadana, y por último quién funge como Secretario Ejecutivo al ser titular de la Unidad de Compras la Lic. Martha Montaño Ayala para lo cual dicha reunión se llevó a cabo de conformidad con la siguiente : -------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------- **ORDEN DEL DIA** ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 I LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QUORUM LEGAL

 II LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

 III REVISION DE LA AGENDA DE TRABAJO

 IV ASUNTOS VARIOS

 V. LECTURA DE ACUERDOS Y COMISIONES

 VI. CLAUSURA DE LA SESION

**PUNTO I.-** En desahogo del punto I del Orden del día, el Presidente de este Comité de Adquisiciones, Mtro. José Luis Salazar Martínez, hace constar la asistencia de los vocales y sus representantes, al encontrarse presentes cinco de los ocho integrantes de este Comité, en los términos del artículo 28 inciso 2 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipio. Se declara quórum legal.

**PUNTO II.**  En el desahogo del punto II se procede a la lectura del acta del Orden del dia.

**PUNTO III** En el desahogo del punto III del Orden del Día, se procede a la lectura del acta anterior, siendo firmada por los presentes.

**PUNTO IV** REVISION DE LA AGENDA DE TRABAJO

En uso de la palabra la Lic. Martha Montaño Ayala, hace el comentario de que los sobres con las propuestas legales fueron enviadas para su revisión y/o aprobación de las mismas, a la Dirección Jurídica, quien informa que las empresas participantes cumplen y pueden participar.

Se llevó a cabo el Dictamen Técnico de las propuestas presentadas por los siguientes participantes :

**COMERCIALIZADORA BIOILUMINACION SA DE CV**PUEDE PARTICIPAR EN LA TOTALIDAD DE SUS PARTIDAS

**ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE SA DE CV**

PUEDE PARTICIPAR EN LA TOTALIDAD DE SUS PARTIDAS

**FRANCISCO ARGUELLES ACOSTA**

PUEDE PARTICIPAR EN LAS PARTIDAS 1,2,4,5,6,7,8,9,10.

SE DESCALIFICA EN LA PARTIDA 3 TODA VEZ QUE PROPONE BRAZO CON BASE PARA POSTE METALICO Y SE SOLICITA CON BASE PARA POSTE DE CONCRETO

**JUANCARLOS GRANJA VERDUZCO**

PUEDE PARTICIPAR EN LAS PARTIDAS 2,3,4,5,6,7,8,9,10.

SE DESCALIFICA EN LA PARTIDA 1 TODA VEZ QUE SE SOLICITA GARANTIA POR 10 AÑOS Y PRESENTA UNICAMENTE POR 5 AÑOS.

SE DESCALIFICA EN LA PARTIDA 3 TODA VEZ QUE PROPONE BRAZO CON BASE PARA POSTE METALICO Y SE SOLICITA CON BASE PARA POSTE DE CONCRETO

**POUNCE CONSULTING SA DE CV**

SE DESCALIFICA EN LA PARTIDA 1 TODA VEZ QUE NO PRESENTA EL CERTIFICADO SOLICITADO. (PRESENTA UNICAMENTE CERTIFICADOS DE PRUEBAS ELECTRICAS POR 50,000 HRS. MENCIONA EN SU PROPUESTA PRUEBAS DEL GRADO DE PROTECCION IP 67 AL IGUAL QUE CERTIFICADO DEL PAESE LOS CUALES NO PRESENTA.

SE DESCALIFICA EN LA PARTIDA 7 TODA VEZ QUE NO PRESENTA LA NORMA DE CFE DE DISTRIBUCION DE ENERGIA J6200-03.

POR LO QUE NO PUEDE PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE ETAPA DE ESTA LICITACION.

Una vez asentadas las observaciones, se procede a la apertura de los sobres de las propuestas económicas:

|  |
| --- |
| **COMERCIALIZADORA BIOILUMINACION SA DE CV** |
| **PARTIDA** | **ARTICULO** | **CANTIDAD** | **PRECIO U.** | **TOTAL** |
| **1** | luminarias Tipo A (para instalaciones en ménsula tipo brazo de elevación). | 1727 | **$ 3,264.71** | **$ 6´540,258.84** |
| **2** | Fotocontroles montaje ½ vuelta | 1727 | **$ 63.76** | **$ 127,731.68** |
| **3** | Brazos de elevación tipo “I” | 617 | **341.18** |  **244,189.35** |
| **4** | Cable THW LS, cal 10 | 1711 | **10.09** | **20,026.23** |
| **5** | Cable neutranel 2+1 de aluminio forro WP | 432 | **11.06** | **5,542.39** |
| **6** | Conectores bimetálico | 3908 | **14.12** | **64,009.91** |
| **7** | postes de concreto reforzado | 9 | **1,941.59** | **20,270.20** |
| **8** | Fleje de Acero inox. De ¾ | 18 | **668.45** | **13,957.24** |
| **9** | herraje B3 completo | 9 | **156.67** | **1,635.63** |
| **10** | grapas tipo perro | 27 | **47.06** | **1,473.92** |

|  |
| --- |
| **ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE SA DE CV** |
| **PARTIDA** | **ARTICULO** | **CANTIDAD** | **PRECIO U.** | **TOTAL** |
| **1** | luminarias Tipo A (para instalaciones en ménsula tipo brazo de elevación). | 1727 | **3,700.00** | **7´412,284.00** |
| **2** | Fotocontroles montaje ½ vuelta | 1727 | **75.00** | **150,249.00** |
| **3** | Brazos de elevación tipo “I” | 617 | **320.00** | **229,030.40** |
| **4** | Cable THW LS, cal 10 | 1711 | **7.00** | **13,893.32** |
| **5** | Cable neutranel 2+1 de aluminio forro WP | 432 | **18.50** | **9,270.72** |
| **6** | Conectores bimetálico | 3908 | **20.00** | **90,665.60** |
| **7** | postes de concreto reforzado | 9 | **2,772.02** | **28,939.89** |
| **8** | Fleje de Acero inox. De ¾ | 18 | **684.00** | **14,281.92** |
| **9** | herraje B3 completo | 9 | **2.35** | **2,453.40** |
| **10** | grapas tipo perro | 27 | **16.00** | **501.12** |

|  |
| --- |
| **FRANCISCO ARGUELLES ACOSTA** |
| **PARTIDA** | **ARTICULO** | **CANTIDAD** | **PRECIO U.** | **TOTAL** |
| **1** | luminarias Tipo A (para instalaciones en ménsula tipo brazo de elevación). | 1727 | 3,584.93 | $ 7´181,761.97 |
| **2** | Fotocontroles montaje ½ vuelta | 1727 | 110.00 | 220,365.20 |
| **4** | Cable THW LS, cal 10 | 1711 |  12.79  | 25,385.08 |
| **5** | Cable neutranel 2+1 de aliminio forro WP | 432 | 18.22 | 9,130.41 |
| **6** | Conectores bimetálico | 3908 | 23.67 | 107,302.74 |
| **7** | postes de concreto reforzado | 9 | 4,109.00 | 42,897.96 |
| **8** | Fleje de Acero inox. De ¾ | 18 | 700.00 | 14 616.00 |
| **9** | herraje B3 completo | 9 | 289.00 | 3,017.16 |
| **10** | grapas tipo perro | 27 | 43.80 |  |

|  |
| --- |
| **JUANCARLOS GRANJA VERDUZCO** |
| **PARTIDA** | **ARTICULO** | **CANTIDAD** | **PRECIO U.** | **TOTAL** |
| **1** | Luminarias tipo A ( para instalaciones en ménsula tipo brazo de elevación) | 1727 | 3,573.80 | $ 7´159,465.02 |
| **2** | Fotocontroles montaje ½ vuelta | 1727 | 73.70 | 146,843.36 |
| **4** | Cable THW LS, cal 10 | 1711 | 9.80 | 19,450.65 |
| **5** | Cable neutranel 2+1 de aliminio forro WP | 432 | 17.95 | 8,995.10 |
| **6** | Conectores bimetálico | 3908 | 19.88 | 90,121.61 |
| **7** | postes de concreto reforzado | 9 | 4,560.00 | 47,606.40 |
| **8** | Fleje de Acero inox. De ¾ | 18 | 7.90 | 16,495.20 |
| **9** | herraje B3 completo | 9 | 243.00 | 2,536.92 |
| **10** | grapas tipo perro | 27 | 23.40 | 732.89 |

V.- ASUNTOS VARIOS.- No habiendo asuntos que tratar en este punto, se procede a la ejecución del punto VI

VI. LECTURA DE ACUERDOS Y COMISIONES.

**FALLO :**

Por ofrecer mejor precio y cumplir con los requisitos solicitados, se pone a consideración del Comité de Adquisiciones, la adjudicación de cada una de las partidas, obteniendo una votación de cuatro votos a favor por parte de : Mtro. José Luis Salazar Martínez, Presidente del Comité de Adquisiciones, Lic. David H. Solorio Hernández del Consejo Agropecuario de Jalisco, Lic. Rafael Lara López, de la Cámara Nacional de Comercio de Tlaquepaque, C. Clara Ibañez Saldaña, del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, declarando ganadores a los proveedores siguientes :

**PARTIDA I 1,727 LUMINARIAS TIPO LED GANADOR : COMERCIALIZADORA BIOILUMINACION, S.A. DE C.V**

**PARTIDA II 1,727 FOTOCONTROLES MONTAJE ½ VUELTA GANADOR : COMERCIALIZADORA BIOILUMINACION, S.A. DE C.V**

**PARTIDA III 617 BRAZOS DE ELEVACION TIPO “I” GANADOR : ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V**

**PARTIDA IV 1,711 MTL. CABLE THW LS CAL. 10 GANADOR : ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V**

**PARTIDA V 432 MTL CABLE NEUTRANEL 2 + 1 ALUMINIO FORRO WP GANADOR : COMERCIALIZADORA BIOILUMINACION, S.A. DE C.V**

**PARTIDA VI 3,908 CONECTORES BIMETALICOS GANADOR : COMERCIALIZADORA BIOILUMINACION, S.A. DE C.V**

**PARTIDA VII 09 POSTES DE CONCRETO REFORZADO GANADOR : COMERCIALIZADORA BIOILUMINACION, S.A. DE C.V**

**PARTIDA VIII 18 FLEJES DE ACERO INOXIDABLE GANADOR : COMERCIALIZADORA BIOILUMINACION, S.A. DE C.V**

**PARTIDA IX 09 HERRAJES B3 COMPLETO GANADOR : COMERCIALIZADORA BIOILUMINACION, S.A. DE C.V**

**PARTIDA X 27 GRAPAS TIPO PERRO GANADOR : ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V**

**VII. CLAUSURA DE LA SESION**. Ahora bien y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente del Comité de Adquisiciones , Mtro. José Luis Martínez Salazar, agradece a cada uno de los presentes su tiempo y da por terminada la sesión siendo las 13:56(trece con cincuenta y seis minutos ) horas del mismo día.

Mtro. José Luis Salazar Martínez

Presidente del Comité de Adquisiciones

Lic. David H. Solorio Hernández

Consejo Agropecuario de Jalisco

Lic. Rafael Lara López

 Cámara Nacional de Comercio de Tlaquepaque

C. Clara Ibáñez Saldaña

 Consejo Mexicano de Comercio Exterior

Lic. Francisco Roberto Riverón Flores

Contraloría Ciudadana

Lic. Martha Montaño Ayala

Secretario Ejecutivo